附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I型次氯酸钙（漂粉精） | 中石化品牌 | 吨 | 30 | / |

技术要求

供应商提供的货物钠法I型次氯酸钙（漂粉精）有效氯以CL计≥70%（产品相关指标符合国家标准《GB/T 10666-2019次氯酸钙（漂粉精）》的规定）。