附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN1200mm*2000mm Ⅱ级柔性接口承插式钢筋混凝土排水管 （含每2米一个丁腈NBR胶圈） | 米 | 600 |
|  | DN600mm*2000mm Ⅱ级柔性接口承插式钢筋混凝土排水管 （含每2米一个丁腈NBR胶圈） | 米 | 10 |

备注：符合GB/T11836-89国标标准