附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN800 K7型球墨铸铁污水管 （含每6米一个丁腈NBR胶圈） | 米 | 348 |
|  | DN800*45°球墨铸铁污水管弯头 | 只 | 2 |
|  | DN800*90°球墨铸铁污水管弯头 | 只 | 1 |
|  | DN800丁腈NBR胶圈 | 条 | 3 |

备注：球墨铸铁管为K7型污水管，应符合GB/T 26081-2022标准。