附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 300*300*35球墨铸铁井盖（方形）B125型 每套重量标准9KG | 套 | 300 |
|  | 300*500*35球墨铸铁井盖（方形）B125型 每套重量标准12KG | 套 | 1000 |
|  | 600*700*60球墨铸铁井盖（圆形）D400型 每套重量标准41KG | 套 | 100 |

推荐品牌：飞龙、同发、宏华、臻实、火炬

技术要求

井盖应符合GB/T23858-2009《检查井盖》标准，球墨井盖喷漆需为环保烤干沥青漆，无异味，井盖表面因材质均匀，需刻有我司提供的字样及电话，重量幅度比例为±3%。

序号1：井盖中间需刻有圆形“阀”字样；

序号2：井盖上方刻有“水表箱”，下方刻有“供水热线：0556-6199199”字样级电话；

序号3：井盖上方刻有“桐城供水”，中间刻有圆形“阀”，下方刻有“供水热线：0556-6199199”字样级电话。

600*700*60井盖样式如下图：