附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂（0.9-6mm K80=1.3） | 立方 | 265 |
| 2 | 不锈钢网 | 平方 | 81 |

备注：

1、质量要求技术标准、按建设部CJ/T43-2005石英砂滤料标准为准。

2、石英砂材料、滤池中原有滤料起出及外运、新滤料安装所有费用由供方负责。

3、滤池中原有滤头起出清洗、滤头安装所有费用由供方负责。

4、在施工中施工人员及设备等一切安全由供方负责。

5、最终根据实际装填石英砂数量及不锈钢网使用面积结算。

项目明细如下：

城区二水厂及乡镇各水厂滤料更换和添加数量要求：

| 序号 | 项目名称 | 型号及规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 金神水厂 | 5600*1400*6 格，混凝土 滤池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 承托层 1 装填 | 人工装填，粒径 4-6mm | 砂 | m³ | 9.5 |  |  |
| 2 | 承托层 2 装填 | 人工装填，粒径 2-4mm | 砂 | m³ | 9.5 |  |  |
| 3 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 1.2-1.4mm | 砂 | m³ | 47.0 |  |  |
| 包括滤头拆卸清洗、安装 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 陶冲水厂 | 4500*2100*2 格，钢制滤 池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 承托层 1 装填 | 人工装填，粒径 4-6mm | 砂 | m³ | 3.8 |  |  |
| 2 | 承托层 2 装填 | 人工装填，粒径 2-4mm | 砂 | m³ | 3.8 |  |  |
| 3 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 0.9-1.2mm | 砂 | m³ | 18.9 |  |  |
| 包括滤头拆卸清洗、安装 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 范岗水厂 | 3000*3000*2 格，混凝土 滤池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 承托层 1 装填 | 人工装填，粒径 4-6mm | 砂 | m³ | 3.6 |  |  |
| 2 | 承托层 2 装填 | 人工装填，粒径 2-4mm | 砂 | m³ | 3.6 |  |  |
| 3 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 1.2-1.4mm | 砂 | m³ | 18.0 |  |  |
| 4 | 不锈钢网 |  |  | m2 | 18.0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 齐发水厂 | 3900*4900*1 格，混凝土 滤池； 3000*4750*1 格，混凝土 滤池； |  |  |  |  |  |

| 1 | 承托层 1 装填 | 人工装填，粒径 4-6mm | 砂 | m³ | 6.7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 承托层 2 装填 | 人工装填，粒径 2-4mm | 砂 | m³ | 6.7 |  |  |
| 3 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 1.2-1.4mm | 砂 | m³ | 33.4 |  |  |
| 4 | 不锈钢网 包括滤头拆卸清洗、安装 |  |  | m2 | 15.0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 卅铺水厂 | 3000*3000*2 格，混凝土 滤池； 2900*2050*2 格，混凝土 滤池； |  |  |  |  |  |
| 1 | 承托层 1 装填 | 人工装填，粒径 4-6mm | 砂 | m³ | 6.0 |  |  |
| 2 | 承托层 2 装填 | 人工装填，粒径 2-4mm | 砂 | m³ | 6.0 |  |  |
| 3 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 1.2-1.4mm | 砂 | m³ | 29.9 |  |  |
| 4 | 不锈钢网 |  |  | m2 | 33.0 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 第二水厂 | 7000*2700*10 格，混凝 土滤池； |  |  |  |  |  |
| 1 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 0.9-1.2mm | 砂 | m³ | 56.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计： |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |  |  |  |