## Sheet1
桐城市六尺巷教学培训服务产业融合项目（一期EPCO）实壁PE管采购材料一览表
序号 | 品种 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 规格型号及要求 | 备注
5 | 实壁PE管dn160*14.6（PE100 PN1.6） | m | 1140 | dn160*14.6 | dn160*14.6（PE100 PN1.6）提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合GB/T 13663.2-2018相关标准。 | 按施工进度分批分项目地点供货，招标清单中数量为暂定量，具体数量以双方签字认可进场实际数量为准！
6 | 实壁PE拖拉管d500*45.4（PE100 PN1.6(SDR11) ） | m | 234 | d500*45.4 | d500*45.4（PE100 PN1.6(SDR11) ），提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合《非开挖工程用聚乙烯管》(CJT358-2019) 相关标准。
13 | 说明：招标控制价为192240元(13%增值税专用发票)，包含运输费、卸车费、需方指定的专业的第三方机构检测所产生的等其它费用。 | [5 empty] | 0